## 实验流程
1.斑马鱼样本RNA提取
共六个样本，为斑马鱼鱼苗，分别溶于1mL Trizol（Roche)中，编号为：1，2，3，a,b,c
提取步骤： | 1.组织匀浆
2.按200mL 氯仿/1mL trizol的比例加入氯仿,迅速混匀15s(注：不能用涡旋仪，以防基因组DNA断裂）在室温放置2-3min
3.在2℃~8℃环境中，12000g离心15min,提取上层水相
4.在提取的水相中按500mL/1mL trizol 的比例加入异丙醇，轻轻吹打混匀，室温放置10min，2℃~8℃环境离心10min,RNA沉淀于管底，将上层废液倒出（尽量将液体倒干净）
5.按1mL 75%酒精/1mL trizol的比例加入异丙醇，悬浮沉淀，在2℃~8℃环境7500g 离心5min,弃去上层废液，真空或空气中干燥5-10min， 30—50mL Rnase free H2O溶解RNA沉淀
2.DNA酶处理RNA原液
取上述步骤提取得到的RNA原液 30mL进行该步骤反应
体系
50mL | RNA原液 | 30mL | 37℃ 30min
| RRI | 1mL |  |  | 注：该反应中酶量以及反应时间可根据需要进行调整
| trans buffer | 10mL
| Rnase Free H2O | 9mL
| Dnase | 1mL
3.上一步反应得到的RNA中加入1mL trizol(Roche) ,按照第一个步骤进行RNA提取,最后Rnase Free H2O体积根据RNA沉淀量自行判断
4.mRNA反转录
体系20mL | 总RNA原液 | 4mL
| 10mM oligo(dT) 18 | 10mL
共14mL，70℃ 10min，迅速冰上冷却2min
体系
20mL | 上述反应液 | 14ml
| 5*buffer | 4mL
| 25mM dNTP | 0.4mL
| 4U/mL RNasin | 0.5mL
| 200U/mL 转录酶 | 0.5mL
| Rnase Free H2O | 0.6mL
42℃ 60min，70℃ 15min
5.样本预实验
选取两个看家基因如：b2m,eef1a1a
本次实验另外选取一个基因flt4以及GDC一起进行预实验
| 样本顺序：1，2，3，a,b,c |  | 基因顺序：flt4,b2m,eef1a1a,GDC
体系
20mL | 5*cDNA | 1mL |  | 注：程序同正式反应即步骤6
| 2*SYBR mix | 10ml
| 2.5mM primer | 2mL
| H2O | 7mL
命名 | 2015-7-16 zebrafish yangbenyushiyan(Dnase chuli RNA ),line5-7
6.定量PCR | 上步反应液中加入80mL ddH2O，即得到5*cDNA
体系 | 样本顺序：1，2，3，a,b,c
20mL | 5*cDNA | 1mL
| 2*SYBR mix | 10ml |  | 注：做芯片的话体系为10mL,各组份量减半
| 2.5mM primer | 2mL
| H2O | 7mL
反应程序 | Roche 480 PCR仪
| 循环数 | 步骤 | 温度 | 时间
| 1 | 预变性 | 94℃ | 2min
| 45 | 变性 | 94℃ | 10s
|  | 退火 | 60℃ | 20s | single
溶解曲线分析
| 步骤 | 温度 | 恒温时间 | 升温速度
| 溶解曲线 | 95℃ | 5s | 4.4℃/s
|  | 65℃ | 1min | 2.2℃/s
|  | 95℃ | continuous | 0.11℃/s
| 冷却 | 40℃ | 30s
命名 | 2015-7-7 zebrafish PCR，plate1(yangbena,b,c,1) |  |  |  |  | Dnase处理前实验数据
2015-7-7 zebrafish PCR，plate2(yangben2,3)
2015-7-7 zebrafish PCR，buchongtest(yangben3,line K)
| 2015-7-16 zebrafish PCR plate(yangben1,2,3,a,Dnase chuli) | [5 empty] | Dnase处理后实验数据
2015-7-16 zebrafish PCR plate2(yangbenb,c,Dnase chuli)
注：共95对引物，1个PCC，孔位按照引物列表设置，zebrafish gDNA control在最后一个孔，PPC在最后第二个孔。为了方便实验数据分析，对数据位置进行调整，得到最终的实验分析报告
PPC为阳性对照，用于检测体系是否工作
| 看家基因 | b2m
tuba1b
actb1
eef1a1a
eef1a2
rpl13

## 引物列表
GeneID | gene_symbol
30121 | flt4
30380 | nras
30400 | b2m | 看家基因
30546 | ntrk1
30554 | pla2g4aa
30590 | tp53
30681 | mapk12a
30682 | vegfaa
30716 | raf1a
57934 | actb1 | 看家基因
58100 | badb
65237 | mapk14a
142986 | ptk2ab
245701 | igf1ra
245702 | igf1rb
246227 | ptgs2a
266756 | mapk14b
323695 | cav1
325084 | src
327204 | rac1a
327321 | mapkapk2a
336334 | eef1a1a | 看家基因
336839 | cdc42
360144 | mapk1
368243 | hspb1
373080 | tuba1b | 看家基因
373867 | plcg1
378478 | egfra
378961 | rpl13 | 看家基因
378972 | akt2
386705 | ptk2aa
386856 | pdgfra
386966 | erbb2
393228 | zgc:55558
393953 | prkcbb
394174 | pik3cd
399480 | mapk3
399546 | pxna
402802 | pla2g12a
403045 | egf
403049 | vegfc
403146 | akt2l
404211 | pik3r2
406311 | pik3r3a
406370 | pla2g6
406598 | pik3cg
406728 | map2k1
406739 | pla2g12b
415151 | rac2
415185 | mapk11
436644 | eef1a2 | 看家基因
437027 | rac3a
445289 | kras
447814 | ppp3r1b
492763 | casp9
493634 | arnt
497384 | prkca
544667 | flt1
550286 | hrasa
550554 | ppp3cb
553656 | hrasb
554230 | kdr
555703 | map3k5
556226 | cdc42l2
556286 | sos1
557109 | raf1b
557176 | pik3r1
557810 | mapk12b
557926 | ppp3cca
558154 | vegfab
559020 | ptgs2b
559529 | pdgfrb
560549 | akt3a
560913 | map2k7
561747 | plcg2
562011 | shc2
562552 | zgc:171775
562838 | rac1b
563181 | map2k2a
565241 | ppp3ccb
568315 | nfatc1
569698 | mapk10
678512 | figf
790934 | mapkapk3
793158 | cdc42l
794574 | ppp3ca
795167 | rac3b
796537 | kdrl
100000252 | pik3r3b
100002225 | map2k2b
100006675 | prkcba
100148818 | zmp:0000001078
100150664 | met
101910198 | akt1
zebrafish gDNA control

## zebrafish RNA 浓度
样本标号 | C/(ng/mL) | 260/280 | 样本编号 | C（ng/mL） | 260/280 | 取之前提取的RNA原液30mL进行DNase处理后，加入1mL trizol 再次进行RNA提取，溶于50mL Rnase free H2O中
1 | 956.72 | 2.09 | 1 | 349.93 | 1.89
2 | 632.64 | 2.02 | 2 | 335 | 1.91
3 | 555.36 | 2 | 3 | 301.32 | 1.91
a | 474.13 | 1.94 | a | 291.9 | 1.9
b | 589.62 | 1.97 | b | 298.32 | 1.93
c | 541.38 | 1.98 | c | 295.98 | 1.9
注：此为RNA浓度,溶于50mL Rnase free H2O中